PRÁCTICA MME – UD03-03- Electricidade continua.
Nº DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome. Sinatura
	Coordinador/a:
	Limpeza:
	Documentación:

RECORDATORIO
Tes que cumprir as normas do taller e realizar as tarefas de maneira segura. / Nas medicións co POLÍMETRO sempre empregamos a escala de maior valor e avanzamos para as escalas de menor valor / Amplía coñecementos sobre as baterías do SAI nesta ligazón[1]
[1] Información sobre as baterías : https://www.laparaups.com/tipos-de-baterias/

PUNTO DE VERIFICACIÓN POLO DOCENTE
DATA		HORA:

A) OBTER OS PARÁMETROS DA PILA CR2032
Material:	Obxectivos:
Pila CR2032 / Polímetro.	Operar co polímetro en continua.
Procedemento:
Conectar a punta de proba negra (-) no terminal COM (común = ground = terra), sendo COM sempre a referencia de medida. / Conectar a punta de proba vermella (+) no terminal VΩCHz para realizar a medición da voltaxe en alterna: V= / Mover a roda para seleccionar a escala de medición de voltaxe en continua: V= / Escolle a escala maior posible. Ollo!: Nas medicións sempre ir dende a escala de maior valor ás escalas de menor valor, xa que se comezamos pola escala de menor valor o polímetro podería quedar en estado defectuoso. / Recorda en corrente continua existe polaridade e permutar as puntas de medida negra ou vermella na medición implicar mudar a polaridade, é dicir o signo.
Pon a punta de proba negra no polo negativo e a vermella no polo positivo. Cal é o valor da voltaxe atopada?
Pon a punta de proba negra no polo positivo e a vermella no polo negativo. Cal é o valor da voltaxe atopada?
Cal é o valor da voltaxe que nos indica o fabricante?
Cal é a diferencia de voltaxe?
Podemos decir que a pila está descargada?
Que procedemento debes seguir para medir a Intensidade en continua ?

PUNTO DE VERIFICACIÓN POLO DOCENTE
DATA		HORA:		TEMPO

B) OBTER OS PARÁMETROS DA BATERÍA DO SAI
Material:	Obxectivos:
Batería SAI / Polímetro.	Operar co polímetro en continua
Procedemento:
Conectar a punta de proba negra (-) no terminal COM (común = ground = terra), sendo COM sempre a referencia de medida. / Conectar a punta de proba vermella (+) no terminal VΩCHz para realizar a medición da voltaxe en alterna: V= / Mover a roda para seleccionar a escala de medición de voltaxe en continua: V= / Escolle a escala maior posible. Ollo!: Nas medicións sempre ir dende a escala de maior valor ás escalas de menor valor, xa que se comezamos pola escala de menor valor o polímetro podería quedar en estado defectuoso. / Recorda en corrente continua existe polaridade e permutar as puntas de medida negra ou vermella na medición implicar mudar a polaridade, é dicir o signo.
Pon a punta de proba negra no polo negativo e a vermella no polo positivo. Cal é o valor da voltaxe atopada?
Pon a punta de proba negra no polo positivo e a vermella no polo negativo. Cal é o valor da voltaxe atopada?
Cal é o valor da voltaxe que nos indica o fabricante?
Cal é a diferencia de voltaxe?
Podemos decir que a pila está descargada?
Ficha técnica da batería segundo os datos do fabricante:
Voltaxe (V): / Capacidade (A) : / Tipo de batería: Litio (Li-ion) Plomo-Ácido Niquel-Cadmio (Ni-Cd)  Niquel-hidruro metálico (Ni-MH)  Polímero de litio (Li-Po)

C) Medir a voltaxe de saída do cargador de baterías.
Material:	Obxectivos:
Cargador de baterías. / Polímetro. / Manual do cargador[2]	Operar co polímetro en continua: intensidade e voltaxe. / Coñecer o funcionamento do cargador de baterías
Procedemento:
Enchufa o cargador de baterías a corrente eléctrica. / Axusta o polímetro co procedemento indicado no primeiro apartado desta práctica. / IMPORTANTE: MANTÉN SEMPRE CORRECTA A POLARIDADE ENTRE BORNES DA BATERÍA E O CARGADOR.
Configura o cargador de baterías en 12V e logo verifica a voltaxe atopada co polímetro. Cal é o valor da voltaxe atopada?
Se intercambias as pinzas que acontece?

Configura o cargador de baterías en 6V e logo verifica a voltaxe atopada co polímetro. Cal é o valor da voltaxe atopada?
Se intercambias as pinzas que acontece?

Colle unha das baterías do SAI e verifica a voltaxe previa. Cal é o valor?
Pon a batería a cargar co cargador e transcorrido un tempo verifica a tensión da batería. Cal é o valor?
Consulta no manual. Que tipo de baterías permite cargar? (3)

Consulta no manual.Como sabemos se unha batería está completamente cargada?

Consulta no manual.Cal é a corrente de saída máxima do cargador?
No suposto dunha batería baleira o tempo de carga aproximado ata o 80% obtense da seguinte fórmula: / Cal é o tempo de carga desta batería?
[2] Ligazón ao manual: https://assets.einhell.com/manuals-pdf/900_458436/ce-bc-1-m.pdf

D) Medir a voltaxe de saída do transformador do portatil.
Material:		Obxectivos:
Fonte do portatil / Polímetro.		Operar co polímetro en continua. / Coñecer o funcionamento da fonte de alimentación dun portatil.
Datos do cargador:
V. de entrada			V. de saída
A. Entrada:			A. de saída:
Frec. entrada			Modelo:
Procedemento:
Enchufa a fonte de alimentación do portatil a corrente eléctrica. / Axusta o polímetro co procedemento indicado no primeiro apartado desta práctica. / Colle o conector de saída do transformador. No seu interior pon a punta vermella e no exterior a punta negra. Que voltaxe indica?

Colle o conector de saída do transformador. No seu interior pon a punta negra e no exterior a punta vermella. Que voltaxe indica?

PUNTO DE VERIFICACIÓN POLO DOCENTE
DATA		HORA:		TEMPO

Que foi o que máis che gustou da práctica?

Cales foron as dificultades na realización da práctica?

Que mellorarías desta práctica?